## Sheet1
Parameter | Value | Unit
Rated Power | 29.84 | kW
Rated Current | 64.2898 | A
Phase Current | 37.1178 | A
Synchronous Speed | 1500 | rpm
Slip | 0.033333 | -
Slip (%) | 3.3333 | %
Input Power | 34.6977 | kW
Power Loss | 4.8577 | kW
Corrected Current | 51.4319 | A
Torque Sync | 189.9813 | N.m
Torque Load | 196.5324 | N.m
Voltage Drop | 4.2972 | V
Voltage Drop (%) | 1.1308 | %
Reactive Power | 6.3763 | kVar